## 提出するシートについて
※本エクセルファイルは、申請書類の一つです。
※シートの削除、入力セル以外の記載の改変等をしないでください。
※不明点等があれば、お問い合わせください。

## 記入例
照明の更新
| 項目 | 更新前 | [9 empty] | 更新後 | [7 empty] | 削減効果 |  | 削減効果
|  | メーカー・型番 | 消費電力（a） | 数量(n) | 日使用時間 (t) | 年間使用 日数(d) | 人感センサ等 | 使用率(r1) | 年間使用 時間(b) | 年間消費 電力量(E) | CO2排出量 (C) | メーカー・型番 | 消費電力（a'） | 数量(n') | 人感センサ等 | 使用率(r2) | 年間使用 時間(b') | 年間消費 電力量(E') | CO2排出量(C') | 電力削減量（E-E’） | CO2削減量（C-C’） | 電力削減量（E-E’）/E
| 単位 |  | W/台 | 台 | 時間／日 | 日／年 |  | ％ | 時間／年 | kWh/年 | tCO2/年 |  | W/台 | 台 |  | ％ | 時間／年 | kWh/年 | tCO2/年 | kWh/年 | tCO2/年 | ％
| 入力例 | KKT08328 | 64 | 60 | 8 | 250 |  |  | 2000 | 7680 | 3.5021 | LED23630 | 26.3 | 60 | ○ | 20 | 400 | 631.2 | 0.28783 | 7048.8 | 3.2143 | 91.7
●仕様書（例）
[11 empty] | 品名 | LED23630 （LED40形ベースライト）
特性表
[11 empty] | 定格電圧 |  | 100V | 200V | 242V
[11 empty] | 入力電流 |  | 0.266A | 0.134A | 0.112A
[11 empty] | 定格消費電力 |  | 26.3W | 26.3W | 26.3W
空調（電気）の更新
| 項目 | 負荷率
| 冷房時(R1) | 40%
| 暖房時(R2) | 40%
| 項目 | 更新前 | [15 empty] | 更新後 | [9 empty] | 削減効果 |  | 削減効果
[6 empty] | 冷房 |  |  |  |  | 暖房 |  |  |  |  | 年間 |  |  |  | 冷房 |  |  | 暖房 |  |  | 年間
|  | メーカー・ 型番 | 導入年度 （西暦） | 台数(n) | 老朽化消費電力倍率(p) (2%/年） | 定格能力 | 定格消費電力（a1） | 日使用時間(t) | 年間使用日数(d) | 年間使用時間(d1) | 定格能力 | 定格消費電力（a2） | 日使用時間(t) | 年間使用日数(d) | 年間使用時間(d2) | 年間電力消費量(E) | CO2排出量(C1) | メーカー・ 型番 | 台数(n') | 冷房定格能力 | 冷房時定格消費電力（a'1） | 年間冷房時間(d'1) | 暖房定格能力 | 暖房時定格消費電力（a'2） | 年間暖房時間(d'2) | 年間電力消費量(E') | CO2排出量(C'2) | 電力削減量（E-E’） | CO2削減量（C-C’） | 電力削減量（E-E’）/E
| 単位 |  |  | 台 |  | kW | kW/台 |  |  | 時間／年 | kW | kW/台 |  |  | 時間／年 | kWh/年 | tCO2/年 |  | 台 |  | kW/台 | 時間／年 |  | kW/台 | 時間／年 | kWh/年 | tCO2/年 | kWh/年 | tCO2/年 | ％
| 入力例 | AAA280BB | 2008 | 2 | 132% | 28 | 7.64 | 8 | 122 | 976 | 31.5 | 8.59 | 8 | 181 | 1448 | 21009.0778 | 9.5801 | CCC280DD | 2 | 28 | 8.48 | 976 | 31.5 | 7.7 | 1448 | 15540.864 | 7.0866 | 5468.2138 | 2.4935 | 26
●仕様書（例）
[14 empty] | 機種名 |  |  | CCC280DD
[14 empty] | 電源 |  |  | 三相 200V 50/60Hz
[14 empty] | 定格冷房能力 |  |  | 28
[14 empty] | 定格冷房消費電力 |  |  | 8.48
[14 empty] | 定格暖房能力 |  |  | 31.5
[14 empty] | 定格暖房消費電力 |  |  | 7.7
[14 empty] | 最大暖房低温能力 |  |  | 23.8
[14 empty] | 最大暖房低温消費電力 |  |  | 13.7
空調（GHP）の更新
|  |  | 燃料種類 | ガス種類
|  |  | 液化石油ガス（LPG） | LP
負荷率
| 冷房時(R1) | 40%
| 暖房時(R2) | 40%
| 項目 | 更新前 | [18 empty] | 更新後 | [12 empty] | 削減効果 |  |  | 削減効果
[6 empty] | 冷房 | [5 empty] | 暖房 | [5 empty] | 年間 | [5 empty] | 冷房 |  |  | 暖房 |  |  |  | 年間
|  | メーカー・ 型番 | 導入年度 （西暦） | 台数(n) | 老朽化消費倍率(p) (2%/年） | 定格能力 | 定格消費電力（a1） | 定格消費ガス量(b1) | 日使用時間(t) | 年間使用日数(d) | 年間使用時間(d1) | 定格能力 | 時定格消費電力（a2） | 定格消費ガス量(b2) | 日使用時間(t) | 年間使用日数(d) | 年間使用時間(d2) | 年間電力消費量(E) | 年間定格消費ガス量（F） | CO2排出量(C1) | メーカー・ 型番 | 台数(n') | 定格能力 | 定格消費電力（a'1） | 定格消費ガス量(b'1) | 年間使用時間(d'1) | 定格能力 | 定格消費電力（a'2） | 定格消費ガス量('b2) | 年間使用時間(d'2) | 年間電力消費量(E') | 年間定格消費ガス量（F’） | CO2排出量(C') | 電力削減量（E-E’） | 燃料削減量(F-F') | CO2削減量（C-C’） | 電力削減量（E-E’）/E
| 単位 |  |  | 台 |  | kW/台 | kW/台 | kW/台 |  |  | 時間／年 | kW/台 | kW/台 | kW/台 |  |  | 時間／年 | kWh/年 | ㎥/年 | tCO2/年 |  | 台 | kW/台 | kW/台 | kW/台 | 時間／年 | kW/台 | kW/台 | kW/台 | 時間／年 | kWh/年 | ㎥/年 | tCO2/年 | kWh/年 | ㎥/年 | tCO2/年 | ％
| 入力例 | EEEE224F | 2006 | 2 | 136% | 22.4 | 0.82 | 16 | 10 | 122 | 1220 | 25 | 0.86 | 16.3 | 10 | 181 | 1810 | 2782.016 | 4169.9855 | 10.626 | GGGG224H | 2 | 22.4 | 0.378 | 19.1 | 1220 | 25 | 0.466 | 18.6 | 1810 | 1043.696 | 3563.0895 | 8.4715 | 1738.32 | 606.8961 | 2.1545 | 62.4
●仕様書（例）
[17 empty] | 機種名 |  |  | GGG224H
[17 empty] | 電源 |  |  | 三相（単層） 200V 50/60Hz
[17 empty] | 定格冷房 | 能力 |  | 22.4
[18 empty] | 消費電力 |  | 0.378
[18 empty] | 燃料消費量 |  | 19.1
[17 empty] | 中間冷房 | 能力 |  | 12.3
[18 empty] | 消費電力 |  | 0.328
[18 empty] | 燃料消費量 |  | 9.5
[17 empty] | 定格暖房 | 能力 |  | 25
[18 empty] | 消費電力 |  | 0.466
[18 empty] | 燃料消費量 |  | 18.6
[17 empty] | 中間暖房 | 能力 |  | 13.7
[18 empty] | 消費電力 |  | 0.221
[18 empty] | 燃料消費量 |  | 7.2
[17 empty] | 最大暖房低温 | 能力 |  | 25
[18 empty] | 消費電力 |  | 0.496
[18 empty] | 燃料消費量 |  | 27
●仕様書等にある、定格消費電力で算定してください。
・省エネモード、最高・最低能力等は用いないでください。
・一般的な定格電圧は100Vですが、工場等で200V等の場合は、該当する電圧の定格能力で算定してください。
・数量(n)の増加は原則認められません。（やむを得ない事情がある場合は特記事項へ記載してください。）
●日点灯時間及び年間使用日数は、実際に設備を点灯している時間及び日数を記載してください。
例：8時間/日×250日＝2000時間/年（年間点灯時間等、色なしのセルは自動計算されます。）
●定格能力・消費電力を記入して、算定してください。
・定格能力の合計(kW)の増加は原則認められません。（やむを得ない事情がある場合は特記事項へ記載してください。）
●最大・中間・最低能力、低温能力など、定格以外の能力では算定しないでください。
●仕様書等にある、定格消費電力で算定してください。
・仕様書等が手元にない場合は、メーカーHP等から収集してください。
・仕様書等が用意できない場合は、次の方法等で確認し、根拠資料（仕様書等の代わり）を用意してください。
→省エネ診断を受診する（診断結果報告書を提出する。）
→施工事業者へ測定等を依頼する（測定結果を提出する。）
→光源（蛍光灯等）に記載のワット数から算定する（ワット数が読み取れる写真を撮影し、根拠資料として提出する。）
●負荷率は40％を参考値とします。負荷率を把握していない場合は、そのまま算定してください。
●人感センサ等が導入されている、又は更新により導入する場合
・人感センサの列で「○」を選択してください。点灯率のセルが入力色に変わります。点灯率のセルに点灯率を入力してください。
※点灯率は人感センサ等による自動制御のみ考慮します。人による運用対策（昼休み中に職員が消灯して90％）等は含みません。
●点灯率の根拠資料について
・次の方法等で確認し、根拠資料を用意してください。
→管理システム等で把握している（記録を提出する）
→施工事業者へ測定等を依頼する（測定結果を提出する。）
→メーカー等へ問い合わせる（回答された値の確認できるもの（メール等）を提出する。）
●仕様書等にある、定格消費電力等で算定してください。
・仕様書等が手元にない場合は、メーカーHP等から収集してください。
・更新前設備の仕様書等が用意できない場合は、次の方法等で確認し、根拠資料（仕様書等の代わり）を用意してください。
→施工事業者へ測定等を依頼する（測定結果を提出する。）
→本体の銘板や仕様表等から読み取る（定格能力・消費電力等が読み取れる写真を撮影し、根拠資料として提出する。）
●年間冷房（暖房）時間は、実際に設備を稼働している時間を記載してください。（根拠資料の提出は任意です。）
例：6～9月に冷房→8時間/日×122日＝976時間/年、11～4月に暖房→8時間/日×181日＝1448時間/年
■対象外設備の考え方
・現状の台数では暗いので、台数を増やして明るくしたい→対象外（増設）
・ダウンライトから同等以下の電力のLEDスポットライトに更新して、効率よく照らしたい（設備の種類が変わる、消費電力・数量は増加しない）→対象（可）
・設備ごと交換ができない箇所をバイパス工事でLEDへ光源交換したい→対象外（光源のみの交換）
●負荷率は40％を参考値とします。負荷率を把握していない場合は、そのまま算定してください。
●仕様書等にある、定格消費電力等で算定してください。
・仕様書等が手元にない場合は、メーカーHP等から収集してください。
・更新前設備の仕様書等が用意できない場合は、次の方法等で確認し、根拠資料（仕様書等の代わり）を用意してください。
→施工事業者へ測定等を依頼する（測定結果を提出する。）
→本体の銘板や仕様表等から読み取る（定格能力・消費電力等が読み取れる写真を撮影し、根拠資料として提出する。）
●年間冷房（暖房）時間は、実際に設備を稼働している時間を記載してください。（根拠資料の提出は任意です。）
例：6～9月に冷房→10時間/日×122日＝1220時間/年、11～4月に暖房→10時間/日×181日＝1810時間/年
●定格能力・消費電力を記入して、算定してください。
・定格能力の合計(kW)の増加は原則認められません。
（やむを得ない事情がある場合は事務局へご相談ください。）
●最大・中間・最低能力、低温能力など、定格以外の能力では算定しないでください。
●老朽化消費倍率は導入年度から自動計算されます。
●燃料の種類（都市ガス or 液化石油ガス（LPG））、ガスの詳細な種類（A13 or A12、LP）を選択してください
●事業計画書の「２ 事業内容に関する事項」の削減効果（％）にこの値を記載してください。
10％を以上でなければ対象外になります。
●事業計画書の「２ 事業内容に関する事項」の削減効果（％）にこの値を記載してください。
10％を以上でなければ対象外になります。
●事業計画書の「２ 事業内容に関する事項」の削減効果（％）にこの値を記載してください。
10％を以上でなければ対象外になります。

## 照明
照明の更新
|  |  | 項目 |  | 単位 | 更新前 | 更新後 |  | 削減量 | 削減率 |  | 特記事項
|  |  | 年間消費電力量 |  | kWh/年 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
|  |  | CO2排出量 |  | tCO2/年 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
数量の増減
|  |  | 原油換算エネルギー使用量 |  | kl/年 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  |  | ー
機種別内訳
| 項目 | 更新前 | [9 empty] | 更新後 | [7 empty] | 削減効果 |  | 削減効果
|  | メーカー・型番 | 消費電力（a） | 数量(n) | 日使用時間 (t) | 年間使用 日数(d) | 人感センサ等 | 使用率(r1) | 年間使用 時間(b) | 年間消費 電力量(E) | CO2排出量 (C) | メーカー・型番 | 消費電力（a'） | 数量(n') | 人感センサ等 | 使用率(r2) | 年間使用 時間(b') | 年間消費 電力量(E') | CO2排出量(C') | 電力削減量（E-E’） | CO2削減量（C-C’） | 電力削減量（E-E’）/E
| 単位 |  | W/台 | 台 | 時間／日 | 日／年 |  | ％ | 時間／年 | kWh/年 | tCO2/年 |  | W/台 | 台 |  | ％ | 時間／年 | kWh/年 | tCO2/年 | kWh/年 | tCO2/年 | ％
| 入力例 | KKT08328 | 64 | 60 | 8 | 250 |  |  | 2000 | 7680 | 3.5021 | LED23630 | 26.3 | 60 | ○ | 20 | 400 | 631.2 | 0.28783 | 7048.8 | 3.2143 | 91.7
| 合計 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種31 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種33 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種34 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種37 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種38 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種39 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種41 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種42 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種43 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種44 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種45 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種46 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種47 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種48 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種49 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種50 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種51 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種52 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種53 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種54 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種55 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種56 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種57 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種58 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種59 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種60 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種61 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種62 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種63 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種64 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種67 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種68 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種69 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種70 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種71 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種72 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種74 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種75 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種76 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種77 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種78 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種79 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種80 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種81 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種82 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種83 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種84 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種85 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種86 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種87 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種88 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種89 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種91 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種92 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種93 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種94 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種95 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種96 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種97 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種98 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種99 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種100 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
※記入例シートをご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
※数量（n）の増加は原則認められません。
年間点灯時間(b=t×d×r1)
年間点灯時間(b'=t'×d'×r2)
年間消費電力量(E=a×n×b/1000)
年間消費電力量(E'=a'×n'×b'/1000)
CO2排出量(C=E×0.000457)
CO2排出量(C'=E'×0.000457)
●凡例
入力セル
選択セル
入力不可

## 空調（電気）
空調（電気）の更新
|  |  | 項目 |  | 単位 | 更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 |  |  | 特記事項
|  |  | 電力消費量 |  | kWh/年 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | CO2排出量 |  | tCO2/年 | 0 | 0 | 0 | 0%
定格能力の増減
|  |  | 原油換算エネルギー使用量 |  | kl/年 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 項目 |  | 冷房 | 暖房 | ー
定格能力合計（kW）
| 項目 | 負荷率
| 冷房時(R1) | 40%
| 暖房時(R2) | 40%
機種別内訳
| 項目 | 更新前 | [15 empty] | 更新後 | [9 empty] | 削減効果 |  | 削減効果
[6 empty] | 冷房 |  |  |  |  | 暖房 |  |  |  |  | 年間 |  |  |  | 冷房 |  |  | 暖房 |  |  | 年間
|  | メーカー・ 型番 | 導入年度 （西暦） | 台数(n) | 老朽化消費電力倍率(p) (2%/年） | 定格能力 | 定格消費電力（a1） | 日使用時間(t) | 年間使用日数(d) | 年間使用時間(d1) | 定格能力 | 定格消費電力（a2） | 日使用時間(t) | 年間使用日数(d) | 年間使用時間(d2) | 年間電力消費量(E) | CO2排出量(C1) | メーカー・ 型番 | 台数(n') | 冷房定格能力 | 冷房時定格消費電力（a'1） | 年間冷房時間(d'1) | 暖房定格能力 | 暖房時定格消費電力（a'2） | 年間暖房時間(d'2) | 年間電力消費量(E') | CO2排出量(C'2) | 電力削減量（E-E’） | CO2削減量（C-C’） | 電力削減量（E-E’）/E
| 単位 |  |  | 台 |  | kW | kW/台 |  |  | 時間／年 | kW | kW/台 |  |  | 時間／年 | kWh/年 | tCO2/年 |  | 台 |  | kW/台 | 時間／年 |  | kW/台 | 時間／年 | kWh/年 | tCO2/年 | kWh/年 | tCO2/年 | ％
| 入力例 | AAA280BB | 2008 | 2 | 136% | 28 | 7.64 | 8 | 122 | 976 | 31.5 | 8.59 | 8 | 181 | 1448 | 21645.7165 | 9.8704 | CCC280DD | 2 | 28 | 8.48 | 976 | 31.5 | 7.7 | 1448 | 15540.864 | 7.0866 | 6104.8525 | 2.7838 | 28.2
| 合計 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種1 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種2 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種3 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種4 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種5 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種6 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種7 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種8 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種9 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種10 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種11 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種12 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種13 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種14 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種15 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種16 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種17 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種18 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種19 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種20 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
※定格能力の増加は原則認められません
年間電力消費量(E=a1pnd1R1+a2pnd2R2)
年間電力消費量(E'=a'1p'n'd'1R1+a'2p'n'd'2R2)
CO2排出量(C1=E1×0.000457)
CO2排出量(C'2=E'2×0.000457)
●凡例
入力セル
選択セル
入力不可
※記入例シートをご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。

## 空調（GHP)
空調（GHP）の更新
|  |  | 項目 |  | 単位 | 更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 |  |  | 特記事項 | [9 empty] | 項目 |  | (㎥/(kW・h)) | 係数 | 単位
|  |  | 電力消費量 |  | kWh/年 | 0 | 0 | 0 | 0% | [12 empty] | 都市ガス | 13A | 11000 | 0.002244 | tCO2/㎥
|  |  | ガス消費量 |  | ㎥/年 | 0 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 12A | 10000 | 0.002244 | tCO2/㎥
|  |  | CO2排出量 |  | tCO2/年 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 定格能力の増減 | [9 empty] | 液化石油ガス（LPG） | LP | 24000 | 0.0027027 | tCO2/kg
[12 empty] | 項目 |  | 冷房 | 暖房 | ー | [5 empty] | 選択ガス |  |  |  | (㎥/(kW・h))
|  |  | 原油換算エネルギー使用量 |  | kl/年 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 定格能力合計（kW）
|  |  | 燃料種類 | ガス種類 | 排出係数 |  | 体積換算K(㎥/(kW・h)) |  | 単価
#REF!
負荷率
| 冷房時(R1) | 40%
| 暖房時(R2) | 40%
機種別内訳
| 項目 | 更新前 | [18 empty] | 更新後 | [12 empty] | 削減効果 |  |  | 削減効果
[6 empty] | 冷房 | [5 empty] | 暖房 | [5 empty] | 年間 | [5 empty] | 冷房 |  |  | 暖房 |  |  |  | 年間
|  | メーカー・ 型番 | 導入年度 （西暦） | 台数(n) | 老朽化消費倍率(p) (2%/年） | 定格能力 | 定格消費電力（a1） | 定格消費ガス量(b1) | 日使用時間(t) | 年間使用日数(d) | 年間使用時間(d1) | 定格能力 | 時定格消費電力（a2） | 定格消費ガス量(b2) | 日使用時間(t) | 年間使用日数(d) | 年間使用時間(d2) | 年間電力消費量(E) | 年間定格消費ガス量（F） | CO2排出量(C1) | メーカー・ 型番 | 台数(n') | 定格能力 | 定格消費電力（a'1） | 定格消費ガス量(b'1) | 年間使用時間(d'1) | 定格能力 | 定格消費電力（a'2） | 定格消費ガス量('b2) | 年間使用時間(d'2) | 年間電力消費量(E') | 年間定格消費ガス量（F’） | CO2排出量(C') | 電力削減量（E-E’） | 燃料削減量(F-F') | CO2削減量（C-C’） | 電力削減量（E-E’）/E
| 単位 |  |  | 台 |  | kW/台 | kW/台 | kW/台 |  |  | 時間／年 | kW/台 | kW/台 | kW/台 |  |  | 時間／年 | kWh/年 | ㎥/年 | tCO2/年 |  | 台 | kW/台 | kW/台 | kW/台 | 時間／年 | kW/台 | kW/台 | kW/台 | 時間／年 | kWh/年 | ㎥/年 | tCO2/年 | kWh/年 | ㎥/年 | tCO2/年 | ％
| 入力例 | EEEE224F | 2006 | 2 | 140% | 22.4 | 0.82 | 16 | 10 | 122 | 1220 | 25 | 0.86 | 16.3 | 10 | 181 | 1810 | 2863.84 | 4292.6321 | 10.9386 | GGGG224H | 2 | 22.4 | 0.378 | 19.1 | 1220 | 25 | 0.466 | 18.6 | 1810 | 1043.696 | 3563.0895 | 8.4715 | 1820.144 | 729.5427 | 2.4671 | 63.5
| 合計 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種1 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種2 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種3 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種4 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種5 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種6 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種7 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種8 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種9 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種10 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種11 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種12 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種13 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種14 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種15 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種16 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種17 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種18 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種19 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機種20 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
※定格能力の増加は原則認められません
年間電力消費量(E=p×n×{a1×d1×R1+a2×d2×R2})
年間電力消費量(E'=n'×{a'1×d'1×R1+a'2×d'2×R2})
年間消費ガス量(F=p×n×{b1×d1×R1+b2×d2×R2}×860÷K)
年間消費ガス量(F'=n'×{b'1×d'1×R1+b'2×d'2×R2}×860÷K)
CO2排出量(C1=E1×0.000457+F×)
CO2排出量(C'2=E'2×0.000457)
●凡例
入力セル
選択セル
入力不可
※記入例シートをご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。

## 係数 (hidden)
排出係数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
非表示シート | エネルギーの種類 | 単位発熱量 | 発熱量単位 | エネルギー単位 | 炭素換算 | 単位 | CO2排出係数 | 単位
| 原油（コンデンセートを除く。） | 38.2 | MJ/L | L | 0.0187 | tC/GJ | 0.0026192 | tCO2/L
| 原油のうちコンデンセート（NGL） | 35.3 | MJ/L | L | 0.0184 | tC/GJ | 0.0023816 | tCO2/L
| 揮発油（ガソリン） | 34.6 | MJ/L | L | 0.0183 | tC/GJ | 0.0023217 | tCO2/L
| ナフサ | 33.6 | MJ/L | L | 0.0182 | tC/GJ | 0.0022422 | tCO2/L
| 灯油 | 36.7 | MJ/L | L | 0.0185 | tC/GJ | 0.0024895 | tCO2/L
| 軽油 | 37.7 | MJ/L | L | 0.0187 | tC/GJ | 0.002585 | tCO2/L
| A重油 | 39.1 | MJ/L | L | 0.0189 | tC/GJ | 0.0027096 | tCO2/L
| B・C重油 | 41.9 | MJ/L | L | 0.0195 | tC/GJ | 0.0029958 | tCO2/L
| 石油アスファルト | 40.9 | MJ/kg | kg | 0.0208 | tC/GJ | 0.0031193 | tCO2/kg
| 石油コークス | 29.9 | MJ/kg | kg | 0.0254 | tC/GJ | 0.0027847 | tCO2/kg
| 液化石油ガス（LPG） | 50.8 | MJ/kg | kg | 0.0161 | tC/GJ | 0.0029989 | tCO2/kg
| 石油系炭化水素ガス | 44.9 | MJ/㎥ | ㎥ | 0.0142 | tC/GJ | 0.0023378 | tCO2/㎥
| 液化天然ガス（LＮG） | 54.6 | MJ/kg | kg | 0.0135 | tC/GJ | 0.0027027 | tCO2/kg
| その他可燃性天然ガス | 43.5 | MJ/㎥ | ㎥ | 0.0139 | tC/GJ | 0.002217 | tCO2/㎥
| 原料炭 | 29 | MJ/kg | kg | 0.0245 | tC/GJ | 0.0026052 | tCO2/kg
| 一般炭 | 25.7 | MJ/kg | kg | 0.0247 | tC/GJ | 0.0023276 | tCO2/kg
| 無煙炭 | 26.9 | MJ/kg | kg | 0.0255 | tC/GJ | 0.0025151 | tCO2/kg
| 石炭コークス | 29.4 | MJ/kg | kg | 0.0294 | tC/GJ | 0.0031693 | tCO2/kg
| コールタール | 37.3 | MJ/kg | kg | 0.0209 | tC/GJ | 0.0028584 | tCO2/kg
| コークス炉ガス | 21.1 | MJ/㎥ | ㎥ | 0.011 | tC/GJ | 0.00085103 | tCO2/㎥
| 高炉ガス | 3.41 | MJ/㎥ | ㎥ | 0.0263 | tC/GJ | 0.00032884 | tCO2/㎥
| 転炉ガス | 8.41 | MJ/㎥ | ㎥ | 0.0384 | tC/GJ | 0.0011841 | tCO2/㎥
| 都市ガス | 45 | MJ/㎥ | ㎥ | 0.0136 | tC/GJ | 0.002244 | tCO2/㎥
| 産業用蒸気 | 1.02 | MJ/MJ | MJ | 0.06 | tCO2/GJ | 6.12e-05 | tCO2/MJ
| 産業用以外の蒸気 | 1.36 | MJ/MJ | MJ | 0.057 | tCO2/GJ | 7.752e-05 | tCO2/MJ
| 温水 | 1.36 | MJ/MJ | MJ | 0.057 | tCO2/GJ | 7.752e-05 | tCO2/MJ
| 冷水 | 1.36 | MJ/MJ | MJ | 0.057 | tCO2/GJ | 7.752e-05 | tCO2/MJ
| 電気 | 9.97 | MJ/kWh | kWh | 0.000456 | tCO2/kWh | 0.000456 | tCO2/kWh
●削減効果算定シートでの算定は、左記の係数を用いて計算が行われます。
※係数の変更は原則認められません。

## 負荷率 (hidden)
用途 | 事務所
| 運転種別 | 負荷率
4月 | 冷房 | 16%
5月 | 冷房 | 25.7%
6月 | 冷房 | 31.7%
7月 | 冷房 | 57.3%
8月 | 冷房 | 61.5%
9月 | 冷房 | 48.4%
10月 | 冷房 | 23.5%
11月 | 冷房 | 13.6%
12月 | 暖房 | 15.1%
1月 | 暖房 | 19.9%
2月 | 暖房 | 19.3%
3月 | 暖房 | 14.6%
冷房時平均負荷率 |  | 34.71%
暖房時平均負荷率 |  | 17.22%
| 事務所 | 事務所 | 店舗 | 店舗 | 標準外
| 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
4月 | 16% | 8.8% | 13.7% | 15.1% | 0%
5月 | 25.7% | 4.5% | 20.6% | 13.2% | 0%
6月 | 31.7% | 0% | 24.9% | 0% | 0%
7月 | 57.3% | 0% | 54.4% | 0% | 0%
8月 | 61.5% | 0% | 53.4% | 0% | 0%
9月 | 48.4% | 0% | 43.2% | 0% | 0%
10月 | 23.5% | 0% | 20.6% | 6.2% | 0%
11月 | 13.6% | 9% | 12.9% | 17.1% | 0%
12月 | 0% | 15.1% | 0% | 31.2% | 0%
1月 | 0% | 19.9% | 0% | 44.6% | 0%
2月 | 0% | 19.3% | 0% | 43.2% | 0%
3月 | 18.8% | 14.6% | 10.7% | 32.5% | 0%
「標準外」を使う場合には、使用条件から負荷率（0～100%）を入力し、数値の設定理由・根拠を示してください。
事務所および店舗の冷暖房負荷率は、
JIS B 8616に定められた代表12地域における冷房及び暖房負荷率を、同JISに準じた想定負荷と外気温度発生 データを用いて算出。